## Tong hop tinhtrang Ko AT
Công ty TNHH Kim May Organ (Việt Nam)
Ban an toàn ONV
安全パトロール実施件数 (TÌNH TRẠNG KHÔNG AN TOÀN NĂM 2024-2025)
I. Số liệu kiểm tra tổng (định kỳ hằng tháng + hằng ngày)
工場 | 2024年度累計 (01/04/2024~31/03/2025) |  |  | 4月 |  |  | 5月 |  |  | 6月 |  |  | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月 |  |  | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月 |  |  | 1月 |  |  | 2月 |  |  | 3月 |  |  | 9月 |  |  | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月 |  |  | 01月 |  |  | 02月 |  |  | 03月 |  |  | 今週合計 (24/03 ~ 30/03/2025)
| Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục
ミシン 家庭針 | 31 | 31 | 0 |  |  |  | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | [21 empty] | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
ミシン 工業針 X1 | 12 | 12 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | [21 empty] | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0
ミシン 工業針 X2 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | [21 empty] | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
ミシン 工業針 X3 | 13 | 13 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | [21 empty] | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
メリヤス A | 20 | 19 | 1 |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | [27 empty] | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0
メリヤス B | 8 | 8 | 0 | [12 empty] | 2 | 2 | 0 | [21 empty] | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
電子
品質保証 (QLCL)
技術推進 (XTKT) | 21 | 21 | 0 |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | [21 empty] | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0
生産統括 (CTSX) | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0
経営 (QLKD) | 9 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | [30 empty] | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0
合計 | 130 | 129 | 1 | 5 | 5 | 0 | 18 | 18 | 0 | 15 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 8 | 1 | 11 | 11 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0
II. Số liệu kiểm tra định kỳ hằng tháng
工場 | 2024年度累計 (01/04/2024~31/03/2025) |  |  | 4月 |  |  | 5月 |  |  | 6月 |  |  | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月 |  |  | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月 |  |  | 1月 |  |  | 2月 |  |  | 3月 |  |  | 9月 |  |  | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月 |  |  | 01月 |  |  | 02月 |  |  | 02月 |  |  | 今週合計 (24/03 ~ 30/03/2025)
| Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục
ミシン 家庭針 | 23 | 22 | 1 |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | [21 empty] | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0
ミシン 工業針 X1 | 10 | 10 | 0 | [6 empty] | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | [21 empty] | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0
ミシン 工業針 X2 | 13 | 13 | 0 | [6 empty] | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | [21 empty] | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
ミシン 工業針 X3 | 10 | 10 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | [21 empty] | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
メリヤス A | 19 | 19 | 0 |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | [27 empty] | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0
メリヤス B | 5 | 5 | 0 | [12 empty] | 1 | 1 | 0 | [21 empty] | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | [9 empty] | 1 | 1 | 0
電子 | [54 empty] | 1 | 1 | 0
品質保証 (QLCL)
技術推進 (XTKT) | 17 | 17 | 0 |  |  |  | 3 | 3 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | [21 empty] | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0
生産統括 (CTSX) | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0
経営 (QLKD) | 3 | 3 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | [30 empty] | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0
合計 | 101 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 11 | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
III. Số liệu kiểm tra hằng ngày
工場 | 2024年度累計 (01/04/2024~31/03/2025) |  |  | 4月 |  |  | 5月 |  |  | 6月 |  |  | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月 |  |  | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月 |  |  | 1月 |  |  | 2月 |  |  | 3月 |  |  | 9月 |  |  | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月 |  |  | 01月 |  |  | 02月 |  |  | 02月 |  |  | 今週合計 (24/03 ~ 30/03/2025)
| Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục | Số vụ không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục
ミシン 家庭針 | 8 | 8 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | [21 empty] | 2 | 2 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0
ミシン 工業針 X1 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | [42 empty] | 1 | 1 | 0
ミシン 工業針 X2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | [33 empty] | 1 | 1 | 0
ミシン 工業針 X3 | 3 | 3 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | [45 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
メリヤス A | 1 | 0 | 1 | [48 empty] | 1 | 0 | 1
メリヤス B | 3 | 3 | 0 | [12 empty] | 1 | 1 | 0 | [21 empty] | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0
電子
品質保証 (QLCL)
技術推進 (XTKT) | 4 | 4 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0
生産統括 (CTSX)
経営 (QLKD) | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | [33 empty] | 1 | 1 | 0
合計 | 29 | 28 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0

## KGD
Công ty TNHH Kim May Organ (Việt Nam) | [5 empty] | Ngày kiểm tra: 01/04/2024 ~ 31/03/2025
Ban an toàn ONV
TỔNG HỢP BÁO CÁO TÌNH TRẠNG KHÔNG AN TOÀN KGĐ THÁNG 04/2024~03/2025
Tổng số |  |  |  |  | Tình trạng không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục
[5 empty] | 31 | 31 | 0
Stt | NM/BP | Công đoạn | Ngày phát hiện | Tình trạng không an toàn | Hình ảnh không đạt | Hình ảnh khắc phục | Ngày hoàn tất | Kỳ hạn | Phân loại Ktra định kỳ-Hằng ngày
1 | 1 | Sentou | 2024-05-14 | Máy Sentou số 3 bị hư nắp che dây đai truyền động |  |  | 2024-06-10 | 2024-05-30 | Định kỳ
2 | 1 | Đánh bóng tay | 2024-05-14 | Trục quay không có nắp che chắn |  |  | 2024-06-10 | 2024-05-30 | Định kỳ
3 | 1 | Delta | 2024-05-14 | Nắp che trục quay máy số 2 bị hở |  |  | 2024-06-10 | 2024-05-30 | Định kỳ
4 | 1 | XLNT | 2024-05-14 | Tủ đựng hóa chất để các can hóa chất quá cao, nguy hiểm |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-30 | Định kỳ
5 | 1 | Đóng gói | 2024-05-14 | Bình gas để ngay tại vị trí ổ điện |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-30 | Định kỳ
6 | 1 | Lối vào nhà xưởng | 2024-05-23 | Phần xi măng tại dốc vào nhà xưởng bị bể, nguy cơ trượt ngã, đổ hàng hóa |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-30 | Hằng ngày
7 | 1 | CĐ Hiratory | 2024-06-11 | Dây curoa máy mài không được che chắn, nguy hiểm khi làm việc |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-30 | Định kỳ
8 | 1 | CĐ Mekki | 2024-06-11 | Ổ điện để ngoài trời không được che chắn, nguy cơ chạm chập cháy nổ cao |  |  | 2024-07-09 | 2024-06-30 | Định kỳ
9 | 1 | CĐ Bareru | 2024-06-17 | Khóa an toàn của palang bị hư, nguy hiểm khi sử dụng |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-30 | Hằng ngày
10 | 1 | Khu vực rửa tay nhà vệ sinh | 2024-07-16 | Bóng đèn bị rời ra khỏi máng, nguy cơ rơi rớt |  |  | 2024-08-23 | 2024-07-30 | Định kỳ
11 | 1 | CĐ Delta | 2024-07-16 | Nhân viên sử dụng điện tại máy để sạc vật dụng cá nhân, nguy cơ cháy nổ |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-30 | Định kỳ
12 | 1 | Cầu thang thoát hiểm | 2024-08-02 | Khung rào cửa sổ lâu ngày bị mục lòi ra các thanh sắt nhọn, mái che bằng sắt đưa ra, nguy hiểm khi sử dụng thang để thoát hiểm |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-15 | Hằng ngày
13 | 1 | CĐ Delta | 2024-08-13 | Dây curoa máy không được che chắn, nguy hiểm khi làm việc |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-30 | Định kỳ
14 | 1 | Tủ điện phân phối | 2024-08-13 | Khung cửa thông gió bị hư hỏng, khung sắt bị bung lòi ra bên ngoài. |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-30 | Định kỳ
15 | 1 | CĐ đóng gói | 2024-09-17 | Dây đai máy đóng gói không được chen kín hoàn toàn, nguy hiểm khi sử dụng |  |  | 2024-12-17 | 2024-09-30 | Định kỳ
16 | 1 | CĐ Delta | 2024-09-17 | Nhân viên không đội nón khi làm việc |  |  | 26/9/2024 | 2024-09-30 | Định kỳ
17 | 1 | CĐ Bareru | 2024-09-21 | Khóa an toàn của palang bị hư, => Yêu cầu thay thế, khắc phục khóa an toàn của móc treo |  |  | Do chưa có vật tư thay thế, nhờ quản lý CĐ tạm thời hướng dẫn nhân viên thao tác an toàn khi sử dụng 25/11/2024 | 2024-09-30 | Hằng ngày
18 | 1 | CĐ Mizo | 2024-09-28 | Bóng đèn sau khi thay để ngay trên lối đi, nguy cơ giẫm vỡ bóng gây tai nạn |  |  | 2024-11-25 | 2024-09-30 | Hằng ngày
19 | 1 | CĐ Đóng gói máy | 2024-10-15 | Ghi nhận trường hợp nhân viên mở nắp bao che lấy gói kim bị kẹt khi máy đang chạy. Yêu cầu lắp bộ dừng máy khi mở nắp bao che để đảm bảo an toàn |  |  | 2024-11-25 | 2024-10-30 | Định kỳ
20 | 1 | CĐ Mekki | 2024-10-15 | Dây cắm điện không gọn gàng, giăng trên nền sàn ướt, nguy cơ rò rỉ điện giật, nguy hiểm khi làm việc |  |  | 2024-11-25 | 2024-10-30 | Định kỳ
21 | 1 | CĐ Nhúng màu | 2024-10-15 | Khu vực pha chế sơn, dung môi không có máng hứng. Nguy cơ tràn đổ, rò rỉ ra môi trường |  |  |  | 2025-01-10 | Định kỳ
22 | 1 | CĐ Delta | 2024-11-12 | Máy Delta 06 ây đai truyền động không được che kín hoàn toàn, nguy cơ gây tai nạn |  |  | 2024-12-26 | 2024-11-30 | Định kỳ
23 | 1 | Khu vực máy lọc nước RO | 2024-11-12 | Tấm sắt sau thời gian sử dụng bị cong vênh, tạo khoảng hở khá lớn. Nguy cơ té ngã khi di chuyển |  |  | 2024-11-25 | 2024-11-30 | Định kỳ
24 | 1 | CĐ HZ | 2024-12-10 | Nhân viên sạc cục sạc dự phòng từ máy biến áp nguy cơ cháy nổ và hư hỏng thiết bị |  |  | 2024-12-19 | 2024-12-30 | Định kỳ
25 | 1 | Kho hóa chất Mekki | 2024-12-21 | Hóa chất trong kho bố trí lộn xộn, xếp chồng lên nhau, không có biện pháp chống tràn đổ |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Định kỳ
26 | 1 | CĐ HZ | 2025-01-14 | Máy xay nhựa đang hoạt động nhưng không có đèn báo tín hiệu, nguy hiểm khi thao tác làm việc với máy |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-30 | Định kỳ
|  | CĐ Hiratory |  | Máy Hiratory đang hoạt động nhưng không có đèn báo tín hiệu, nguy hiểm khi thao tác làm việc với máy |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-30 | Định kỳ
|  | CĐ Jido |  | Máy Jido đang hoạt động nhưng không có đèn báo tín hiệu, nguy hiểm khi thao tác làm việc với máy |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-30 | Định kỳ
27 | 1 | XLNT | 2025-01-13 | Trục đỡ ống bị rớt ốc, rơi ra bên ngoài, nguy hiểm khi làm việc |  |  | 2025-01-22 | 2025-02-28 | Hằng ngày
28 | 1 | Mekki | 2025-01-17 | Khung nắp bị mục nát, nguy hiểm khi làm việc |  |  | 2025-04-30 | 2025-05-30 | Hằng ngày
29 | 1 | Kho CĐ Jido | 2025-02-11 | Máy hút bụi bị hư, không thể sử dụng nhưng chưa được ngắt điện và sửa chữa, nguy hiểm khi làm việc |  |  | 2025-02-26 | 2025-03-30 | Định kỳ
30 | 1 | CĐ Sakidome | 2025-02-11 | Đường ống thu bụi của máy vẫn sử dụng ống nhựa chưa chuyển đổi sang ống nhôm, nguy cơ cháy ống thu bụi |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-30 | Định kỳ
31 | 1 | CĐ Delta | 2025-02-11 | Nhân viên sử dụng điện tại máy để nối ổ điện sạc vật dụng cá nhân, nguy cơ cháy nổ |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-20 | Định kỳ

## KCN1
Công ty TNHH Kim May Organ (Việt Nam) | [5 empty] | Ngày kiểm tra: 01/04/2024 ~ 31/03/2025
Ban an toàn ONV
TỔNG HỢP BÁO CÁO TÌNH TRẠNG KHÔNG AN TOÀN KCN1 THÁNG 04/2024~03/2025
Tổng số |  |  |  |  | Tình trạng không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục
[5 empty] | 12 | 12 | 0
Stt | NM/BP | Công đoạn | Ngày phát hiện | Tình trạng không an toàn | Hình ảnh không đạt | Hình ảnh khắc phục | Ngày hoàn tất | Kỳ hạn | Phân loại Ktra định kỳ-Hằng ngày
1 | KCN1 | Shisen | 2024-05-13 | Xe đẩy kim không có gờ bao che ngăn dầu nhớt, kim sau khi rửa để trên xe tràn đổ ra ngoài sàn nhà gây mất an toàn |  |  | 2024-07-05 | 2024-05-30 | Hằng ngày
2 | KCN1 | Hirasaki (Mài mũi dẹp) | 2024-06-14 | Trục quay không được che chắn, nguy hiểm khi làm việc |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-30 | Định kỳ
3 | KCN1 | Máy Mimi đánh bóng | 2024-06-14 | Bánh răng không được che chắn, nguy hiểm khi làm việc |  |  | 2024-06-27 | 2024-07-01 | Định kỳ
4 | KCN1 | CĐ Magaritori | 2024-07-19 | Dây đai không có nắp che chắn, nguy hiểm khi làm việc |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-30 | Định kỳ
5 | KCN1 | CĐ Mizokiri | 2024-08-16 | Xe đẩy kim không có gờ bao che ngăn dầu nhớt, kim sau khi rửa để trên xe tràn đổ ra ngoài sàn nhà gây mất an toàn |  |  | 2024-10-22 | 2024-08-30 | Định kỳ
6 | KCN2 | CĐ Mizokiri | 2024-08-17 | Nhân viên sạc điện thoại tại nơi làm việc |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-30 | Định kỳ
7 | KCN1 | CĐ Mimisuri | 2024-09-20 | Máy Mimi số 8, bộ rung kim tại vị trí lắp đặt cảm biến có nguy vơ xảy ra tai nạn kẹt tay |  |  | 2024-10-14 | 2024-09-30 | Định kỳ
8 | KCN1 | CĐ Mimisuri | 2024-09-20 | Dốc cửa ra vào không đảm bảo an toàn, đã ghi nhận nhiều trường hợp nhân viên dẩy kim qua lại làm đổ thùng kim |  |  |  | 2024-09-30 | Định kỳ
9 | KCN1 | Khu vực cục nóng máy lạnh, bên ngoài CĐ Shisen | 2024-10-18 | Nhân viên phơi giày trên quạt tản nhiệt của cục nóng máy lạnh, nguy cơ xảy ra cháy cao |  |  | 2024-10-22 | 2024-10-30 | Định kỳ
10 | KCN1 | CĐ Kokuin | 2024-10-18 | Motor rung xếp kim của máy theo kiết kế cũ, không được bao che, nguy cơ xảy xa tai nạn cao |  |  | 2025-01-20 | 2025-02-15 | Định kỳ
11 | KCN1 | CĐ Mizokiri | 2024-11-15 | Máng hứng dầu máy Mizo bố trí lỗ thu dầu không hợp lý. Dầu đọng theo góc nghiêng của một bên máng thu gom, can chứa nhớt quá nhiều |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-30 | Định kỳ
12 | KCN1 | Máng xối khu vực máy nén khí | 2025-01-09 | Vách tường bị thấm nước mưa lâu ngày bị nứt vỡ, nguy cơ xảy ra tai nạn cao |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-28 | Hằng ngày

## KCN2
Công ty TNHH Kim May Organ (Việt Nam) | [5 empty] | Ngày kiểm tra: 01/04/2024 ~ 31/03/2025
Ban an toàn ONV
TỔNG HỢP BÁO CÁO TÌNH TRẠNG KHÔNG AN TOÀN KCN2 THÁNG 04/2024~03/2025
Tổng số |  |  |  |  | Tình trạng không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục
[5 empty] | 15 | 15 | 0
Stt | NM/BP | Công đoạn | Ngày phát hiện | Tình trạng không an toàn | Hình ảnh không đạt | Hình ảnh khắc phục | Ngày hoàn tất | Kỳ hạn | Phân loại Ktra định kỳ-Hằng ngày
1 | KCN2 | Mimisuri | 2024-04-01 | Máy Mimi số 6 : bộ phận dây đai không gắn nắp bao che an toàn |  |  | 2024-05-17 | 2024-04-25 | Hằng ngày
2 | KCN2 | Khu vực bình nén khí | 2024-06-14 | Mái tôn không được bao bọc, nguy hiểm khi kiểm tra |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-30 | Định kỳ
3 | KCN2 | CĐ Mimisuri | 2024-06-14 | Bánh răng không được che chắn, nguy hiểm khi làm việc |  |  | 2024-08-08 | 2024-06-30 | Định kỳ
4 | KCN2 | CĐ Hashike | 2024-08-16 | Dây đai an toàn và khung máy sàn kim không được bao che, nguy hiểm khi làm việc |  |  |  | 2024-08-30 | Định kỳ
5 | KCN2 | CĐ Mimisuri | 2024-08-16 | Nhân viên sau khi chỉnh sửa máy, khi vận hành máy lại không đậy nắp bao che an toàn, nguy cơ gây tai nạn => Kiểm tra lại thao tác làm việc của nhân viên |  | Nhờ quản lý nhắc nhở nhân viên lưu ý khi thực hiện tháo gỡ các thiết bị che chắn khi sửa chữa và lắp lại trước khi vận hành máy hoạt động trở lại. BAT | 2024-08-22 | 2024-08-30 | Định kỳ
6 | KCN2 | CĐ Mimisuri | 2024-09-16 | Máy Mimi số 6 : không có nút dừng khẩn cấp tại thân máy |  |  | 2024-11-25 | 2024-09-30 | Hằng ngày
7 | KCN2 | CĐ Mizokiri | 2024-09-20 | Máy Mizo số 50, nắp che dây đai bị hư, không đóng kín khi hoạt động |  |  | 2024-09-27 | 2024-09-30 | Định kỳ
8 | KCN2 | CĐ Hashike | 2024-09-20 | Dây đai không được che kín hoàn toàn, nguy hiểm khi làm việc |  |  |  | 2024-09-30 | Định kỳ
9 | KCN2 | CĐ Mimisuri | 2024-09-20 | Nhân viên không đội nón khi làm việc |  |  | Đã nhắc nhở NV tuân thủ qui định AT-VSLĐ 27/09/2024 | 2024-09-30 | Định kỳ
10 | KCN2 | CĐ Hineri | 2024-10-18 | Nắp bao che dây đai an toàn bị hở, dây đai không được che kín hoàn toàn, nguy hiểm khi làm việc |  |  | 2024-10-21 | 2024-09-30 | Định kỳ
11 | KCN2 | CĐ Sentou | 2024-11-15 | Máy Sentou dây đai, bánh răng không có nắp bao che, nguy cơ gây tai nạn |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-28 | Định kỳ
12 | KCN2 | CĐ Mizokiri | 2024-11-15 | Máng hứng dầu máy Mizo bố trí lỗ thu dầu không hợp lý. Dầu đọng theo góc nghiêng của một bên máng thu gom, can chứa nhớt quá nhiều |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-30 | Định kỳ
13 | KCN2 | CĐ Shisen | 2024-12-13 | Nhân viên đổ nhớt vào thùng không sử dụng bao tay, nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp cao |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-30 | Định kỳ
14 | KCN2 | CĐ Sentou | 2025-01-13 | Máy Sentou số 7: Dây đai không được bao che khi vận hành máy, nguy hiểm khi thao tác |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-28 | Định kỳ
15 | KCN2 | CĐ Choukusen | 2025-02-14 | Nắp che dây đai bị vỡ, nguy hiểm khi làm việc |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-30 | Định kỳ

## KCN3
Công ty TNHH Kim May Organ (Việt Nam) | [5 empty] | Ngày kiểm tra: 01/04/2024 ~ 31/03/2025
Ban an toàn ONV
TỔNG HỢP BÁO CÁO TÌNH TRẠNG KHÔNG AN TOÀN KCN3 THÁNG 04/2024~03/2025
Tổng số |  |  |  |  | Tình trạng không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục
[5 empty] | 13 | 13 | 0
Stt | NM/BP | Công đoạn | Ngày phát hiện | Tình trạng không an toàn | Hình ảnh không đạt | Hình ảnh khắc phục | Ngày hoàn tất | Kỳ hạn | Phân loại Ktra định kỳ-Hằng ngày
1 | KCN3 | Xử lý nước thải KCN | 2024-05-08 | Can Axit rỗng sau khi sử dụng vẫn còn một ít hóa chất bên trong để ngoài trời không có bao che khu vực gây mất an toàn và ảnh hưởng tới môi trường |  |  | 2024-06-28 | 2024-05-30 | Hằng ngày
2 | KCN3 | QOA | 2024-05-17 | Nhân viên không mang giày bảo hộ khi làm việc |  |  | 2024-05-24 | 2024-05-30 | Định kỳ
3 | KCN3 | CĐ nắn kim | 2024-06-14 | Nhân viên khi chỉnh sửa máy xong, không giám sát và không đóng nắp bao che dây đai lại, nguy cơ tai nạn cao |  | Nhờ quản lý nhắc nhở nhân viên khi thực hiện thao tác chỉnh sửa máy cần phải rào chắn và cách ly khu vực, ngăn không cho người khác qua lại để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc. Xin cảm ơn! (BAT) | 2024-06-18 | 2024-06-20 | Định kỳ
4 | KCN3 | Jido | 2024-08-16 | Nắp bao che dây đai an toàn bị bung ra, nguy hiểm khi làm việc |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-30 | Định kỳ
5 | KCN3 | Sakidome | 2024-09-20 | Khu vực để xăng bố trí bên dưới ổ điện, nguy cơ cháy nổ cao |  |  | 2024-09-21 | 2024-09-30 | Định kỳ
6 | KCN3 | CĐ Nhiệt | 2024-11-15 | Bộ Sensor báo quá nhiệt không được bao che, có nguy cơ bị va đập gây cháy nổ |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-30 | Định kỳ
7 | KCN3 | Bình nén khí KCN (Nằm trong hạng mục đánh giá rủi ro năm 2024) | 2024-11-15 | Ống dẫn khí nén bị rỉ sét, nguy cơ hư mòn vỡ đường ống |  |  | 2024-12-30 | 2024-01-15 | Định kỳ
8 | KCN3 | CĐ Xử lý nước thải AC | 2024-12-13 | Motor máy khuấy không có nắp bao che cánh quạt, nguy cơ hỏng thiết bị |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-30 | Định kỳ
9 | KCN3 | CĐ QOA | 2024-12-13 | Dây đai không có nắp bao che, nguy cơ xảy ra tai nạn |  |  | 2024-12-26 | 2024-12-30 | Định kỳ
10 | KCN3 | Đóng gói KCN | 2025-01-15 | Trần la phông bị rớt, khung không chắc chắn nguy cơ sập trần la phông |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-15 | Định kỳ
11 | KCN3 | CĐ Mekki | 2025-02-14 | Đường ống hút hơi bị nứt, nguy cơ xì hơi hóa chất ra bên ngoài khu vực làm việc của nhân viên |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-15 | Định kỳ
12 | KCN3 | Khu vực Lưu chứa rác tahir | 2025-02-19 | Xe nâng hàng thu gom phế liệu khi vận chuyển đã va phải đường ống dẫn khí nén KCN3 |  |  | 2025-02-20 | 2025-03-15 | Hằng ngày
13 | KCN3 | Khu vực bình khí nén KCN3 | 2025-03-25 | Bộ van xả đáy của bình khí nén bị nghẹt, bồn bị đọng nước bên trong, nguy hiểm khi làm việc |  | Đã khắc phục, hoạt động bình thường | 2025-03-26 | 2025-03-28 | Hằng ngày

## Kim det A
Công ty TNHH Kim May Organ (Việt Nam) | [5 empty] | Ngày kiểm tra: 01/04/2024 ~ 31/03/2025
Ban an toàn ONV
TỔNG HỢP BÁO CÁO TÌNH TRẠNG KHÔNG AN TOÀN KIM DỆT A THÁNG 04/2024~03/2025
Tổng số |  |  |  |  | Tình trạng không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục
[5 empty] | 20 | 19 | 1
Stt | NM/BP | Công đoạn | Ngày phát hiện | Tình trạng không an toàn | Hình ảnh không đạt | Hình ảnh khắc phục | Ngày hoàn tất | Kỳ hạn | Phân loại Ktra định kỳ-Hằng ngày
1 | 4 | Máy công cụ dùng chung | 2024-05-16 | Máy mài 2 đá có độ hở hơn 2li, nguy hiểm khi làm việc |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-30 | Định kỳ
2 | 4 | Dập phôi | 2024-05-16 | Bộ sensor không có nắp che chắn, rủi ro mất an toàn và hư hỏng thiết bị |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-30 | Định kỳ
3 | 4 | Bàn kiểm phẩm | 2024-05-16 | Góc máng đèn sắt nhọn lấn ra bên ngoài lối đi (nguy hiểm khi di chuyển qua lại) |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-30 | Định kỳ
4 | 4 | CĐ Dập phôi | 2024-06-13 | Cửa ra vào CĐ khi thao tác đóng mở có lực khá mạnh, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn |  |  | 2025-01-11 | 2025-02-15 | Định kỳ
5 | 4 | CĐ Sokonuki | 2024-06-13 | Nhân viên khi chỉnh sửa máy, máy đang hoạt động nhưng không có cảnh báo cũng như bao che khu vực, nguy hiểm khi làm việc |  | Nhờ quản lý nhắc nhở nhân viên khi thực hiện thao tác chỉnh sửa máy cần phải rào chắn và cách ly khu vực, ngăn không cho người khác qua lại để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc. Xin cảm ơn! (BAT) | 2024-06-14 | 2024-05-30 | Định kỳ
6 | 4 | Máy rửa HC Torikuro | 2024-06-13 | Đường ống dẫn nước được lắp đặt nổi bên ngoài nhà xưởng nên bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ bên ngoài làm nước khá nóng, không thể sử dụng để rửa mắt khi có sự cố |  | XTKT kiểm tra và sửa chữa khắc phục đường ống nước. | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Định kỳ
7 | 4 | Khu vực máy Mài | 2024-09-19 | Máy mài (loại cũ) không có tấm chặn đầu bên phải, nguy cơ đá vỡ văng trúng người lao động |  |  | 2025-01-11 | 2025-02-15 | Định kỳ
8 | 4 | CĐ Dập phôi | 2024-09-19 | Ổ điện bị vỡ nắp che, nguy hiểm khi sử dụng |  |  | 2024-09-28 | 2024-09-30 | Định kỳ
9 | 4 | CĐ Sorota | 2024-09-19 | Nhân viên không đậy nắp bồn ngâm kim khi không sử dụng, mùi hóa chất nồng phát tán ra ngoài môi trường làm việc. |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-30 | Định kỳ
10 | 4 | CĐ Eguri | 2024-10-17 | Máy số 14, khi vận hành không có nắp bao che dây xích, nguy cơ xảy ra tai nạn cao |  |  | 2024-11-20 | 2025-03-30 | Định kỳ
11 | 4 | CĐ Menuchi | 2024-10-17 | Máy 16, bộ phận đẩy kim tại Hoppa không có nắp bao che, nguy cơ xảy ra tai nạn |  |  | 2024-11-20 | 2024-10-30 | Định kỳ
12 | 4 | Khu vực cục nóng máy lạnh kho lưu chứa gas | 2024-11-14 | Máng điện bị mục nát, không còn đảm bảo đủ an toàn khi sử dụng |  |  | 2025-01-11 | 2025-03-30 | Định kỳ
13 | 4 | Nắp cống thoát nước nhà máy | 2024-12-12 | Nắp đã lâu ngày, bị vỡ cần kiểm tra toàn bộ nắp cống và thay thế các nắp bị hư hỏng để đảm bảo an toàn cho nhân viên |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-30 | Định kỳ
14 | 4 | CĐ Bera | 2024-12-12 | Máng đựng kim làm rơi vãi nhiều dầu nhớt, nguy cơ trượt ngã khi di chuyển |  |  | 2024-12-27 | 2024-12-30 | Định kỳ
15 | 4 | Máy rửa kim | 2025-01-11 | Máy rửa kim xả nhiều khói hơi dầu ra khu vực bên ngoài, do hệ thống xử lý không đạt hiệu quả |  | Nhà Máy và XTKT đang thực hiện các đối sách cải thiện hơi dầu ra ngoài môi trường. |  | 2025-02-28 | Hằng ngày
16 | 4 | Kho thép | 2025-01-16 | Trần la phông bị rớt, khung không chắc chắn nguy cơ sập trần la phông |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-15 | Định kỳ
17 | 4 | Khu vực máy công cụ | 2025-02-13 | Máy mài công cụ, dây đai không có nắp bao che, nguy cơ xảy ra tai nạn |  |  | 2025-02-13 | 2025-03-30 | Định kỳ
18 | 4 | CĐ Shisen | 2025-02-13 | Trục quay máy có bộ phận tiếp xúc không được che chắn, nguy cơ xảy ra kẹt tay |  | Công đoạn không còn sử dụng cam này do không còn in nhãn trên máy dập vai HON-HOK | 2025-02-13 | 2025-03-30 | Định kỳ
19 | 4 | Máy rửa kim Torikuro | 2025-03-13 | Tủ điện bơm dầu bị bẻ cong ra bên ngoài, nguy cơ đứt dây điện, chạm chập khi vận hành |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-30 | Định kỳ
20 | 4 | Tủ điện chính | 2025-03-13 | Vật dụng nhân viên để bên trong khu vực tủ điện, nguy cơ phóng điện từ tủ gây nguy hiểm đến nhân viên và có thể xảy ra cháy nổ |  | Nhắc nhỡ Nv tuân thủ an toàn điện. | 2025-03-27 | 2025-03-30 | Định kỳ

## Kim det B
Công ty TNHH Kim May Organ (Việt Nam) | [5 empty] | Ngày kiểm tra: 01/04/2024 ~ 31/03/2025
Ban an toàn ONV
TỔNG HỢP BÁO CÁO TÌNH TRẠNG KHÔNG AN TOÀN KIM DỆT B THÁNG 04/2024~03/2025
Tổng số |  |  |  |  | Tình trạng không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục
[5 empty] | 8 | 8 | 0
Stt | NM/BP | Công đoạn | Ngày phát hiện | Tình trạng không an toàn | Hình ảnh không đạt | Hình ảnh khắc phục | Ngày hoàn tất | Kỳ hạn | Phân loại Ktra định kỳ-Hằng ngày
1 | 2 | Khu vực sau lưng phòng họp (phía nhà rác sinh hoạt) | 2024-08-12 | Ống nhựa bọc dây chống sét bị vỡ, nguy cơ mất an toàn |  |  | 2024-10-09 | 2024-08-30 | Hằng ngày
2 | 2 | Khu vực cục nóng máy lạnh | 2024-08-20 | Nắp hố gas bị mục nát, nguy hiểm khi thao tác sửa chữa, vệ sinh máy lạnh |  |  | 2024-10-20 | 2024-08-30 | Định kỳ
3 | 2 | Khu vực cục nóng máy lạnh (phía bồn Nito) | 2024-09-19 | Tủ điện không đóng kín sau khi sử dụng, nguy cơ mưa tạt chập điện |  |  | 2024-10-09 | 2024-09-30 | Định kỳ
4 | 2 | CĐ Bareru | 2024-09-28 | Dây điện không có chuôi, cắm trực tiếp dây vào ổ. Nguy cơ điện giật |  |  | 2024-10-15 | 2024-09-30 | Hằng ngày
5 | 2 | Bãi xe nhà máy | 2024-11-01 | Khu vực nhà xe bám nhiều rong rêu, đã ghi nhận nhiều trường hợp trượt bánh, té ngã khi di chuyển, nguy cơ gây mất an toàn |  |  | 09/11/2024 Đã bố trí nhân viên vệ sinh định kỳ | 2024-11-10 | Hằng ngày
6 | 2 | Khu vực kho lưu chứa vật tư nhà máy | 2024-11-14 | Khu vực cục nóng máy lạnh tại kho không có gờ bao che và thu gom nước, nguy cơ đọng nước làm hư hỏng vật tư |  |  | 2024-11-25 | 2024-11-30 | Định kỳ
7 | 2 | Khu vực máy chấm công | 2025-02-21 | Hộp điện dây tiếp địa nhà máy bị hư, lòi lõi dây ra ngoài, nguy cơ bị điện giật cao |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-15 | Hằng ngày
8 | 2 | CĐ Bareru | 2025-03-13 | Dây điện quạt giăng ngang khu vực lối đi, nguy hiểm khi di chuyển |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-30 | Định kỳ

## Technics
Công ty TNHH Kim May Organ (Việt Nam) | [5 empty] | Ngày kiểm tra: 01/04/2024 ~ 31/03/2025
Ban an toàn ONV
TỔNG HỢP BÁO CÁO TÌNH TRẠNG KHÔNG AN TOÀN TECHNICS THÁNG 04/2024~03/2025
Tổng số |  |  |  |  | Tình trạng không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục
Stt | NM/BP | Công đoạn | Ngày phát hiện | Tình trạng không an toàn | Hình ảnh không đạt | Hình ảnh khắc phục | Ngày hoàn tất | Kỳ hạn | Phân loại Ktra định kỳ-Hằng ngày

## QLCL
Công ty TNHH Kim May Organ (Việt Nam) | [5 empty] | Ngày kiểm tra: 01/04/2024 ~ 31/03/2025
Ban an toàn ONV
TỔNG HỢP BÁO CÁO TÌNH TRẠNG KHÔNG AN TOÀN QLCL THÁNG 04/2024~03/2025
Tổng số |  |  |  |  | Tình trạng không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục
Stt | NM/BP | Công đoạn | Ngày phát hiện | Tình trạng không an toàn | Hình ảnh không đạt | Hình ảnh khắc phục | Ngày hoàn tất | Kỳ hạn | Phân loại Ktra định kỳ-Hằng ngày

## XTKT
Công ty TNHH Kim May Organ (Việt Nam) | [5 empty] | Ngày kiểm tra: 01/04/2024 ~ 31/03/2025
Ban an toàn ONV
TỔNG HỢP BÁO CÁO TÌNH TRẠNG KHÔNG AN TOÀN XTKT THÁNG 04/2024~03/2025
Tổng số |  |  |  |  | Tình trạng không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục
[5 empty] | 21 | 21 | 0
Stt | NM/BP | Công đoạn | Ngày phát hiện | Tình trạng không an toàn | Hình ảnh không đạt | Hình ảnh khắc phục | Ngày hoàn tất | Kỳ hạn | Phân loại Ktra định kỳ-Hằng ngày
1 | 3 | Phòng CNC | 2024-05-11 | Khu vực tập kết dầu nhớt để bên dưới tủ điện phân phối, nguy cơ cháy nổ cao |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-20 | Hằng ngày
2 | 3 | KTSX | 2024-05-15 | Bồn ngâm dầu hiện đang che bằng bạt bên trên, nguy cơ mưa tạt tràn đổ dầu ra ngoài môi trường |  |  | 2024-05-24 | 2024-05-30 | Định kỳ
3 | 3 | KTSX | 2024-05-15 | Can Axit rỗng sau khi sử dụng vẫn còn một ít hóa chất bên trong để ngoài trời không có bao che khu vực gây mất an toàn và ảnh hưởng tới môi trường |  |  | 2024-05-22 | 2024-05-30 | Định kỳ
4 | 3 | KTSX | 2024-05-15 | Bình Acetylen hết hạn sử dụng, nguy hiểm khi làm việc |  |  | Không sử dụng ,chờ kiểm định 23/5 | 2024-05-30 | Định kỳ | => Nhà máy không sử dụng bình acetylen
5 | 3 | Khu vực bồn ngâm dầu | 2024-05-17 | Khóa an toàn của palang bị hư, nguy hiểm khi sử dụng |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-30 | Hằng ngày
6 | 3 | Khu vực bồn ngâm dầu | 2024-05-18 | Dây điện hàn bị hư hòng, lòi lõi đồng ra bên ngoài, nguy cơ điện giật khi làm việc |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-30 | Hằng ngày
7 | 3 | Điện lạnh | 2024-06-25 | Nhân viên vệ sinh, sửa chữa máy lạnh không đeo đai an toàn và không có người canh gác, giám sát khi làm việc trên cao. Nguy cơ xảy ra tai nạn lao động cao trong quá trình làm việc |  |  | 2024-07-10 | 2024-06-30 | Hằng ngày
8 | 3 | Cầu thang khu vực nhà xe | 2024-07-17 | Cầu thang khu vực nhà xe bị bung thanh sắt, nguy cơ gây tai nạn |  |  | 2024-08-28 | 2024-07-30 | Định kỳ
9 | 3 | CĐ Shinsen NM5 | 2024-07-19 | Dây điện nối ngang cửa để vệ sinh máy lạnh, bị cửa kẹt dập lòi dây đồng, nguy hiểm khi làm việc |  | Cắt bỏ phần dây bị hư | 2024-08-28 | 2024-07-31 | Định kỳ
10 | 3 | Khu vực lưu chứa gas | 2024-08-14 | Bình Gas để kế bên ổ điện, nguy cơ xì ga có thể phát sinh cháy nổ |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-30 | Định kỳ
11 | 3 | Khu vực cục nóng máy lạnh (Phía thùng ngâm dầu cũ) | 2024-09-18 | Nhân viên phơi giày BH trên cục nóng máy |  |  | 2024-09-24 | 2024-09-30 | Định kỳ
12 | 3 | Khu vực Mài | 2024-09-18 | Máy mài số 1 và 2 (loại cũ) không có tấm chặn đầu bên phải, nguy cơ đá vỡ văng trúng người lao động |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Hướng bên phải là hướng an toàn nhà sản xuất chế tạo,không chế, lắp thêm vào được nhé BAT | => Thêm thời gian theo dõi
13 | 3 | Khu vực Tiện | 2024-09-18 | Nhân viên không đeo kính bảo hộ khi làm việc, chỉnh sửa máy (gác kính trên nón) |  |  | 2024-09-24 | 2024-09-30 | Định kỳ
14 | 3 | Khu vực Phay | 2024-10-16 | Máy phay có sử dụng dầu nhớt không có máng hứng, nhớt văng ra xung quanh khu vực nền nhà |  |  | 2024-10-28 | 2024-10-30 | Định kỳ
15 | 3 | Khu vực cục nóng máy lạnh (Phía thùng ngâm dầu cũ) | 2024-11-13 | Bạt che bị rơi, máng vào cục nóng máy lạnh, nguy cơ gây hư hỏng máy, cháy nổ |  |  | 2024-11-25 | 2024-11-30 | Định kỳ
16 | 3 | Khu vực cục nóng máy lạnh (Phía thùng ngâm dầu cũ) | 2024-12-11 | Khu vực sau khi gia công bị rơi vãi nhiều dầu nhớt, nguy cơ trượt ngã khi di chuyển |  |  | 2024-11-25 | 2024-11-30 | Định kỳ
17 | 3 | CĐ Phay | 2025-01-15 | Máy mài công cụ, dây đai không được bao che, nguy hiểm khi làm việc |  | Máy cưa lộng => bộ phận này dùng để quét phoi vụn,sử dụng dây đai tròn,lực kéo nhỏ,nằm phía sau máy và không có khả năng gây nguy hiểm.Vì máy chuyển động tịnh tiến không lắp nắp che được.( nhà sản xuất ). Lưu ý : sau này BAT kiểm tra,nghi vấn gì? nhờ tương tác với Bp phụ trách giải thích rõ ràng, => KTSX không làm | 2025-01-22 | 2024-02-15 | Định kỳ
18 | 3 | CĐ Tiện | 2025-02-12 | Khung bao che phôi văn bắn khu vực Tiện bị vỡ, không đám bảo che chắn an toàn |  |  | 2025-03-07 | 2024-03-15 | Định kỳ
19 | 3 | CĐ Phay | 2025-02-12 | Máy xọc then bị hư nắp công tắc ĐIỆN, nguy hiểm khi xử dụng |  |  | 2025-03-07 | 2024-03-15 | Định kỳ
20 | 3 | CĐ Phay | 2025-03-12 | Bình gas để tại công đoạn, khu vực cửa ra vào nguy hiểm khi làm việc |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-25 | Định kỳ
21 | 3 | CĐ Tiện | 2025-03-12 | Máy tiện không có khung bao che phôi văn bắn |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-31 | Định kỳ

## CTSX
Công ty TNHH Kim May Organ (Việt Nam) | [5 empty] | Ngày kiểm tra: 01/04/2024 ~ 31/03/2025
Ban an toàn ONV
TỔNG HỢP BÁO CÁO TÌNH TRẠNG KHÔNG AN TOÀN CTSX THÁNG 04/2024~03/2025
Tổng số |  |  |  |  | Tình trạng không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục
[5 empty] | 1 | 1 | 0
Stt | NM/BP | Công đoạn | Ngày phát hiện | Tình trạng không an toàn | Hình ảnh không đạt | Hình ảnh khắc phục | Ngày hoàn tất | Kỳ hạn | Phân loại Ktra định kỳ-Hằng ngày
1 | 3 | Camera bãi rác (Khu vực tường của KTSX) | 2024-05-15 | Ổ điện để ngoài trời không có nắp che chắn |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-30 | Định kỳ

## QLKD
Công ty TNHH Kim May Organ (Việt Nam) | [5 empty] | Ngày kiểm tra: 01/04/2024 ~ 31/03/2025
Ban an toàn ONV
TỔNG HỢP BÁO CÁO TÌNH TRẠNG KHÔNG AN TOÀN QLKD THÁNG 04/2024~03/2025
Tổng số |  |  |  |  | Tình trạng không an toàn | Đã khắc phục | Chưa khắc phục
[5 empty] | 9 | 9 | 0
Stt | NM/BP | Công đoạn | Ngày phát hiện | Tình trạng không an toàn | Hình ảnh không đạt | Hình ảnh khắc phục | Ngày hoàn tất | Kỳ hạn | Phân loại Ktra định kỳ-Hằng ngày
1 | P5 | Ngay cổng bảo vệ phía đường số 22 | 2024-04-01 | Cỏ lá cây khô không thu gom, đang mùa nắng nóng, nguy cơ phát sinh đám cháy cao |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-15 | Hằng ngày
2 | P5 | Khu vực nhà xe tạm (khu lưu chưa hóa chất CPL) | 2024-04-01 | Dốc lên xuống : sắt gân bị bông tróc, nguy cơ mất an toàn khá cao |  |  | 2024-05-13 | 2024-04-20 | Hằng ngày
3 | P5 | Khu vực nhà xe tạm (khu lưu chưa hóa chất CPL) | 2024-04-13 | Dốc lên xuống: phát hiện nhiều vụn lưỡi dao cắt rơi rớt, nguy cơ mất an toàn cao |  |  | 2024-05-13 | 2024-04-25 | Hằng ngày
4 | P5 | Khu vực đường nội bộ (khu lưu chứa hóa chất CPL) | 2024-04-22 | Anh Phong (1210) tài xế lái xe nâng hàng di chuyển trong đường nội bộ đi qua tấm đan cống thoát nước làm vỡ, sụp cống gây mất an toàn |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-15 | Hằng ngày
5 | P3 | Khu vực cửa cuốn ra vào công đoạn đóng gói máy KCN | 2024-05-09 | Anh Sơn 0136 (Kho vật tư) không để ý quan sát khi làm việc ngồi dưới cửa cuốn đang hạ xuống bị cửa đè lên người. => Làm vạch phân cách khu vực cấm ngồi và biển cảnh báo cho nhân viên |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-25 | Hằng ngày
6 | P1,P5 | Cấp dưỡng | 2024-06-11 | Trạm cấp Gas số lượng bình Gas vượt quá 4 bình so với qui định |  |  | 2024-08-26 | 2024-06-30 | Định kỳ
7 | P3 | Đội xe | 2024-10-03 | Nhân viên đội xe thay nhớt không có máng hứng, để nhớt rơi vãi ra bên ngoài ảnh hưởng đến môi trường. |  |  | 2024-10-04 | 2024-10-30 | Hằng ngày
8 | P5 | Khu vực máy bơm PCCC | 2024-10-18 | Máy nước uống nóng lạnh, cục nóng máy lạnh đã cũ không còn sử dụng nguy cơ rắn bò vào, cần thanh lý sớm |  |  | 2025-05-30 | 2025-06-30 | Hằng ngày
9 | P5 | Khu vực hành lang lối đi giữa X1 và X2 | 2024-12-13 | Khu vực hành lang dính nhiều dầu nhớt và rong rêu, trời mưa bị đọng nước, nguy cơ xảy ra tai nạn khi di chuyển |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-20 | Định kỳ